1. Мощность водозаборных сооружений ООО «Сосновский водоканал»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | № скважины | Адрес | Глубина, м | Мощность скважины (дебит), м3/час |
| Северная часть города | 1 | 37950 | Городской водозабор расположен в 200 м к западу от Малиновской дамбы и города Сосновки | 105 | 12 |
| 2 | 47562 | 105 | 10 |
| 3 | 47563 | 104 | 10 |
| 4 | 47564 | 105 | 10 |
| 5 | 71720 | 102 | 18 |
| 6 | 71720 | 102 | 18 |
| Центральная часть города | 7 | 739 | ул. Учительская, д. 7 | 50 | 3 |
| 8 | 788 | ул. Советская, д. 36 | 54 | 5 |
| 9 | 18964 | перекресток ул. Краснофлотская-Березовая | 77 | 16 |
| 10 | 28816 | перекресток ул. Свердлова-Кирова | 40 | 21 |
| 11 | 808 | ул. Станционная, д. 53 (около ж/д вокзала) | 25 | 5,8 |
| 12 | 32876 | ул.Дзержинского, д. 23 (мкр. Шипицино) | 70 | 12 |
| 13 | 11835 | перекресток ул. Шевченко-Дзержинского (мкр. Шипицино) | 68 | 21 |
| 14 | 15037 | ул. Полевая (мкр. Заструг) | 55 | 10 |

Очистные сооружения канализации ООО «Сосновский водоканал» расположены по адресу г. Сосновка ул. Речная, д. 1а. Мощность очистных сооружений составляет 3600 м3/сутки.

1. По вопросам подключения имеется «горячая линия» **тел. 3-15-04**.