Приложение 6

1. Графическая часть

Схема тепловых сетей дер. Средняя Тойма

2. Сведения по поселению

1. Среднетойменское сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение)  входит в состав Вятскополянского  муниципального района (далее по тексту – район) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

- Общая площадь земель населенных пунктов на территории Среднетойменского сельского поселения составляет 60,97 км2.

Среднетойменское сельское поселение находится на юго-западе Вятскополянского района. С северо-запада граничит с Республикой Татарстан, с юга со Старопинигерьским сельским поселением, с севера – со Слудским сельским поселением.

Административным центром поселения является дер. Средняя Тойма.

2. Сведения о котельных по населенным пунктам.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, осуществляющей свою деятельность на территории сельского  поселения и предоставляющей услуги потребителям по договорам теплоснабжения, является единая теплоснабжающая организация – МКП «Коммунальные системы».

| Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность тепловых сетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднетойменское сельское поселение |  |  |  |
|  | котельная Среднетойменского сельского поселения дер. Средняя Тойма, | 3,2 | 1,07 |

Теплоснабжение (отопление) сельского поселения осуществляется:

- в дер. Средняя Тойма в 1 многоквартирном доме (2-этажный),  по

ул. Молодежная, а так же здания учреждений образования МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма,  культуры МКУК ЦКД дер. Средняя Тойма, централизованно от существующей котельной № 8,  на твёрдом топливе мощностью 3,2 Гкал/час.