Приложение 2

- Графическая часть

2. Сведения по поселению

1. Слудское сельское поселение входит в состав Вятскополянского  муниципального района и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

- Общая площадь земель населенных пунктов на территории Омгинского сельского поселения составляет 80,23 км2.

Слудское сельское поселение находится на северо-западе Вятскополянского района.

Административным центром поселения является село Ершовка.

Численность населения Слудского сельского поселения на 01.01.2025 – 942 человек.

2. Сведения о котельных по населенным пунктам.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, осуществляющей свою деятельность на территории сельского  поселения является ООО «Коммунальщик».

| Поселение | Наименование котельной, адрес | установленная мощность | протяженность тепловых сетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- |
| Слудское сельское поселение | Котельная с. Слудка | 1,72 | 2,0 |

Теплоснабжение (отопление) на территории сельского поселения осуществляется в с. Слудка МКУК ЦКД Слудского сельского поселения, 4 многоквартирных дома по ул. Молодежная, а так же 3 здания МКОУ СОШ с. Слудка, централизованно от существующей газовой котельной мощностью 1,72 Гкал/час.

Диаметр теплотрассы –