Приложение 4

1. Графическая часть

Тепловых сетей на территории Омгинского поселения не имеется.

2. Сведения по поселению

1. Омгинское сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение)  входит в состав Вятскополянского  муниципального района (далее по тексту – район) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

- Общая площадь земель населенных пунктов на территории Омгинского сельского поселения составляет 128,79 км2.

Омгинское сельское поселение расположено на левом берегу р. Вятка на северо-восточной части Вятскополянского района Кировской области. На востоке граничит с Республикой Удмуртия, с севера с Малмыжским районом.

Административным центром поселения является дер. Дым-Дым-Омга.

Численность населения Омгинского сельского поселения на 01.01.2025 – 647 человек.

2. Сведения о котельных по населенным пунктам.

В настоящее время теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории сельского  поселения нет. Центральные котельные, так же как тепловые сети отсутствуют. Теплоснабжение объектов соцкультбыта осуществляется автономными источниками теплоснабжения.

| Поселение | Наименование котельной, адрес | установленная мощность | протяженность тепловых сетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- |
| Омгинское сельское поселение | котельная культурно досугового центра Омгинского сельского поселения дер. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, 18 | Индивидуальный дровяной котел | нет |
|  | котельная МКОУ СОШ дер. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, 16 | Эл. котел ЭПЗ-100, мощность 100 кВт | нет |
|  | котельная в здании детского сада дер. Дым-Дым-Омга, ул. Новая, 1 | Эл. котел ЭПЗ-100, мощность 100 кВт | нет |
|  | котельная в доме культуры дер. Виноградово, ул. Новая, 10 | Эл. котел ЭПЗ-100, мощность 100 кВт | нет |
|  | котельная в здании фельдшерско-акушерского пункта дер. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, 3 | Эл. котел ЭПЗ-100, мощность 100 кВт | нет |

Теплоснабжение (отопление) объектов социально-культурного назначения сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения:

- в дер. Дым-Дым-Омга здание культурно досугового центра, по ул. Советская, 18 от индивидуального дровяного котла;

- в дер. Дым-Дым-Омга здание МКОУ СОШ по ул. Советская д. 16, а так же здания детского сада  дер. Дым-Дым-Омга по ул. Новая д. 1, здание дома культуры дер. Виноградово по ул. Новая д.10, здание фельдшерско-акушерского пункта дер. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, 3 –  от эл. котлов ЭПЗ-100 мощностью 100 кВт.

Источников центрального теплоснабжения на территории поселения не имеется.