УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Вятскополянского района от « 30 » сентября 2024 г. № 843

Топливно-энергетический баланс Вятскополянского района Кировской области за 2023 год и прогнозный период до 2030 года.

Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса муниципального образования Вятскополянского района Кировской области

1.1.Основания формирования топливно-энергетического баланса муниципального образования Вятскополянского района Кировской области:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса муниципального образования Вятскополянского района Кировской области:

Для заполнения строк и граф баланса используется информация, предоставленная следующими организациями:

- ООО «Коммунальная энергетика;

- ООО «Стройсервис»;

- МУП «Краснополянский водоканал»;

- МКП «Коммунальные системы»;

- ООО «Коммунальщик»;

- Муниципальное образование Вятскополянский муниципальный район Кировской области.

- Общие положения

Топливно-энергетический баланс Вятскополянского района Кировской области содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Вятскополянского района и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600, объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовый энергетический баланс составляется в форме таблицы по образцу согласно приложению №2 к Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600, отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

Основными потребителями энергетических ресурсов в Вятскополянском районе являются население, ресурсоснабжающие организации, образование, культура, здравоохранение, и др. юридические лица.

Топливно-энергетический баланс в Вятскополянском районе разрабатывается на 1 год. Актуализируется по мере реализации локальных задач, программ, изменения размеров и источников финансирования, внешних и внутренних факторов воздействия.

В топливно-энергетическом балансе Вятскополянского района присутствуют электрическая энергия, газ, дрова, уголь.

- Разработка однопродуктовых балансов электрической энергии, природного газа, твердого топлива (дрова) с минимизацией статистических расхождений.

В однопродуктовый баланс угля (Приложение 1) включаются данные о потреблении угля потребителями.

В однопродуктовый баланс природного газа (Приложение 2) включаются данные о природном газе.

В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива (Приложение 3) включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о дровах для отопления.
В однопродуктовый баланс электрической энергии (Приложение 4) включаются данные об электрической энергии.

Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс, и проверка данных баланса (Приложение 5).

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо (Приложение 6).

Прогнозный баланс природного газа на 2023-2030 годы Вятскополянского района (Приложение 7).

Прогнозный баланс угля на 2023-2030 годы Вятскополянского района (Приложение 8).

Прогнозный баланс твердого топлива (дрова) на 2023-2030 годы Вятскополянского района (Приложение 9).

Прогнозный баланс электрической энергии на 2023-2030 годы Вятскополянского района (Приложение 10).

Раздел 2. Анализ топливно-энергетического баланса Вятскополянского района

При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.

Потребление угля составляет 513,6 т, основным потребителем являются ресурсоснабжающие организации. Потребление газа за 2023 год по данным РСТ Кировской области составляет 25 358 926 куб.м. Потребление прочего твердого топлива составляет 1139,4 м3. Основным потребителем являются ресурсоснабжающие организации.

Приложение 1. Однопродуктовый баланс угля

Вятскополянского района за 2023 г.

| Строки баланса | Номера строк | Уголь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |  |  |
| Ввоз | 2 | 513,6 |  |  |
| Вывоз | 3 | 0 |  |  |
| Изменение запасов | 4 | 0 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |  |  |
| Статическое расхождение | 6 | 0 |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 513,6 |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.2 | 0 |  |  |
| Котельные | 8.2 | 513,6 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |  |  |
| Собственные нужны | 10 | 0 |  |  |
| Потери при передаче | 11 | 0 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 513,6 |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |  |  |
| Промышленность | 14 | 0 |  |  |
| Строительство | 15 | 0 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |  |  |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |  |  |
| Прочий | 16.4 | 0 |  |  |
| Сфера услуг | 17 | 0 |  |  |
| Население | 18 | 0 |  |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |  |  |
| Прочим потребителям | 20 | 0 |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |  |  |

Приложение 2. Однопродуктовый баланс природного газа

Вятскополянского района за 2023 г.

| Строки баланса | Номера строк | Природный газ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тыс м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 25358,926 |
| Вывоз | 3 | Нет данных |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 10819,211 |
| Теплоэлектростанции | 8.2 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 10819,211 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужны | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Нет данных |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | Нет данных |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | Нет данных |
| Население | 18 | Нет данных |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |
| Прочим потребителям | 20 | Нет данных |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

Приложение 3. Однопродуктовый баланс прочего твердого

топлива Вятскополянского района за 2023 г.

| Строки баланса | Номера строк | Прочее твердое топливо : дрова |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плот куб м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 1139,4 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1139,4 |
| Теплоэлектростанции | 8.2 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 1139,4 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужны | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | Нет данных |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |
| Прочим потребителям | 20 | Нет данных |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

Приложение 4. Однопродуктовый баланс электрической

энергии Вятскополянского района за 2023 г.

| Строки баланса | Номера строк | Электроэнергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тыс кВт*ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Нет данных |
| Ввоз | 2 | Нет данных |
| Вывоз | 3 | Нет данных |
| Изменение запасов | 4 | Нет данных |
| Потребление первичной энергии | 5 | Нет данных |
| Статическое расхождение | 6 | Нет данных |
| Производство электрической энергии | 7 | Нет данных |
| Производство тепловой энергии | 8 | 2836,893 |
| Теплоэлектростанции | 8.2 | Нет данных |
| Котельные | 8.2 | 2836,893 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | Нет данных |
| Преобразование топлива | 9 | Нет данных |
| Переработка нефти | 9.1 | Нет данных |
| Переработка газа | 9.2 | Нет данных |
| Обогащение угля | 9.3 | Нет данных |
| Собственные нужны | 10 | Нет данных |
| Потери при передаче | 11 | Нет данных |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Нет данных |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | Нет данных |
| Промышленность | 14 | Нет данных |
| Строительство | 15 | Нет данных |
| Транспорт и связь | 16 | Нет данных |
| Железнодорожный | 16.1 | Нет данных |
| Трубопроводный | 16.2 | Нет данных |
| Автомобильный | 16.3 | Нет данных |
| Прочий | 16.4 | Нет данных |
| Сфера услуг | 17 | Нет данных |
| Население | 18 | Нет данных |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 4071,42 |
| Прочим потребителям | 20 | Нет данных |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | Нет данных |

Приложение 6. Коэффициенты перерасчета топлива и энергии

в условное топливо.

| № п/п | Виды ТЭР | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо по угольному эквиваленту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный | тонн | 0,730 |
| 2. | Уголь бурый | тонн | 0,467 |
| 3. | Уголь кузнецкий | тонн | 0,830 |
| 4. | Торф топливный | тонн | 0,340 |
| 5. | Дрова для отопления | куб. м (плоти.) | 0,266 |
| 6. | Нефть, включая газовый конденсат | тонн | 1,430 |
| 7. | Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| 8. | Кокс металлургический | тонн | 0,990 |
| 9. | Брикеты угольные | тонн | 0,605 |
| 10. | Брикеты и п/брикеты торфяные | тонн | 0,600 |
| 11. | Мазут топочный | тонн | 1,370 |
| 12. | Мазут флотский | тонн | 1,430 |
| 13. | Топливо печное бытовое | тонн | 1,450 |
| 14. | Керосин для технических целей | тонн | 1,470 |
| 15. | Керосин осветительный | тонн | 1,470 |
| 16. | Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| 17. | Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| 18. | Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| 19. | Топливо дизельное | тонн | 1,450 |
| 20. | Топливо моторное | тонн | 1,430 |
| 21. | Бензин автомобильный | тонн | 1,490 |
| 22. | Бензин авиационный | тонн | 1,490 |
| 23. | Топливо для реактивных двигателей | тонн | 1,470 |
| 24. | Нефтебитум | тонн | 1,350 |
| 25. | Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| 26. | Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,1228 |
| 27. | Теплоэнергия | Гкал | 0,1486 |
| 28. | Гидроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,3445 |
| 29. | Атомная энергия | тыс. кВт.ч | 0,3445 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Топливно-энергетический баланс за 2023 год Вятскополянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепро дукты | Природный газ | Прочее твердое топливо е топлив о | Гидроэнергия | Атомная энергия | Электрическая энергия | Всего |  |
|  |  | т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 513,6 |  |  | 25385,926 | 1139,4 |  |  |  | 27011,926 |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 513,6 |  |  | 10819,211 | 1139,4 |  |  | 2836,893 | 15309,104 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 513,6 |  |  | 10819,211 | 1139,4 |  |  | 2836,893 | 15309,104 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | -" | "- |  |  | " | " |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т рубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 |  | -" | -" | "- |  | " | " | 4071,42 | 4071,42 |
| Прочим потребителям | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование топливноэнергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Прогнозный баланс природного газа на 2023-2030 годы Вятскополянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строки баланса | Номера строк баланса | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 25386,116 | 25386,116 | 25386,116 | 25386,116 | 25386,116 | 25386,116 | 25386,116 | 25386,116 |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 | 10820,106 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочим потребителям | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование топливноэнергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Прогнозный баланс угля на 2023-2030 годы Вятскополянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строки баланса | Номера строк баланса | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочим потребителям | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование топливноэнергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Прогнозный баланс твердого топлива (дрова) на 2023-2030 годы Вятскополянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строки баланса | Номера строк баланса | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочим потребителям | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование топливноэнергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Прогнозный баланс электрической энергии на 2023-2030 годы Вятскополянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строки баланса | Номера строк баланса | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 | 2890,01 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 4061,12 | 4061,12 | 4061,12 | 4061,12 | 4061,12 | 4061,12 | 4061,12 | 4061,12 |  |
| Прочим потребителям | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование топливноэнергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |